自由探索计划“天目启航”专项项目选题征集表

| 教师姓名 | 周翟和 | 学 院 | 自动化学院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 副教授 | 联系方式 | 13913011092 |
| 邮 箱 | zzhcom@nuaa.edu.cn | 研究方向 | 嵌入式与信号处理 |
| 项目名称 | 基于STM32的半导体激光温控系统设计与实现 |  |  |
| 项 目 简 介（200字左右） | - 使用STM32系列单片机、TEC制冷器与温度传感器，并结合相应模块设计温度控制系统； （2）可以人为手动设置温度，显示检测温度，设定温度与检测温度均可在显示模块显示； （3）要求检测温度与实际温度偏差值小于±3℃，控温效果误差为±5%，若当前温度与检测温度误差超过±5%，则系统可通过蜂鸣器报警； （4）在显示模块实时绘制检测温度曲线，并标明横纵坐标； （5）温控系统反馈结果可在上位机显示，同时可以通过上位机设定温度与报警阈值。 |  |  |
| 人 员 技 术 需 求 | 主要职责、任务 | 需求人数 | 专业及技能要求 |
|  | 电路搭建 | 1 | 熟悉硬件电路，模拟电路设计方法 |
|  | 软件编程 | 1 | 熟练STM32编程方法及外设配置 |
|  | 算法设计 | 1 | 熟悉相关控制算法 |
| 备 注 |  |  |  |