自由探索计划“天目启航”专项项目选题征集表

| 教师姓名 | 黄晓筠、洪峰 | 学 院 | 公共实验教学部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 助理实验师、教授 | 联系方式 | 15380972267 |
| 邮 箱 | 2272605546@qq.com hongfeng@nuaa.edu.cn | 研究方向 | 功率电子、仪器仪表 |
| 项目名称 | 电容电感测量装置 |  |  |
| 项 目 简 介（200字左右） | 拟研制开发一套电容电感测量装置，该装置能够实现电容电感的自动测量。基于单片机（型号任选），设计并制作电容电感测量装置。能够测量的电容选值对应的测量范围为电容1nf-1uf左右。，电感测量范围为100uH -10mH ，被测元件接入后自动完成测量。测量相对误差的绝对值不大于 5%。 |  |  |
| 人 员 技 术 需 求 | 主要职责、任务 | 需求人数 | 专业及技能要求 |
|  | 硬件设计 | 1 | 具备硬件电路知识，熟悉AD软件 |
|  | 软件设计 | 1 | 具备常见单片机开发技能 |
|  | 联合调试 | 1 | 具备电源软硬件联调技能 |
| 备 注 | 电子设计竞赛主题创新区 |  |  |